2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  на

коляске,  инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями

зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность _190; 230;326;230

2.7.  Участие  в  исполнении  ИПР  инвалида,  ребенка-инвалида  (да,   нет)

___________________________________________________________________________

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пятигорск- Юца № 110; Ессентуки – Юца №106,

наличие     адаптированного     пассажирского    транспорта    к    объекту

нет_______________________________________________________________

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м

3.2.2. Время движения (пешком) 10- 15_ мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4.   Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со    звуковой

сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  акустическая,  тактильная,

визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать подъем в гору)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (___________________)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: | ДУ |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

--------------------------------

<**>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

-  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично

избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: МБДОУ «Детский сад № 12» Предгорного муниципального района Ставропольского края -доступно частично избирательно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | технические решения невозможны |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | технические решения невозможны |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | Ремонт (текущий, капитальный) |

--------------------------------

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2019- 2025г.

в рамках исполнения плану

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения  работ

по адаптации частичная доступность 1 этажа и территории для инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности)

доступно частично избирательно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование________________________________________________________________

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается

___________________________________________________________________________

4.5.   Информация  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  субъекта

Российской Федерации дата https://mbdou-12.siteedu.ru/contacts/#contact_map  16.07.2018г.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- Анкеты (информации об объекте) от "__" ___________ 20__ г.

- Акта обследования объекта: N акта __________ от "__" ___________ 20__ г.

- Решения Комиссии _________________________ от "__" _____________ 20__ г.

# Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

________________________

________________________

"__" ___________ 20__ г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

МБДОУ №12

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ № 12

1.2. Адрес объекта Ставропольский край; Предгорный муниципальный район; село Юца; тупик Шоссейный 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 73,7 кв. м

- часть здания __2____ этажей (или на __________ этаже), 2011,1 кв. м

- наличие  прилегающего земельного участка (да, нет); 13320___ кв. м

1.4. Год постройки здания 1968г., последнего капитального ремонта _-______

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль 2018____,

капитального _-________

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование  -

согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» Предгорного муниципального района Ставропольского края; МБДОУ № 12

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ставропольский край; Предгорный муниципальный район; село Юца; тупик Шоссейный 1

1.8.  Основание  для  пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность) оперативное управление_________

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная

1.10.   Территориальная    принадлежность    (федеральная,    региональная,

муниципальная) __ муниципальная _____________________________

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Предгорного муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

Россия, Ставропольский край, Предгорный район, станица Ессентукская, Набережная улица, 5

2. Характеристика деятельности

организации на объекте

2.1.  Сфера  деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,

физическая  культура  и  спорт,  культура,  связь  и информация, транспорт,

жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

_образование___________________________________________________

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные____________________

2.3.  Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому, дистанционно)круглосуточный режим

2.4.   Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  (дети,  взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)-дети

2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  на

коляске,  инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями

зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность _190; 230;326;230

2.7.  Участие  в  исполнении  ИПР  инвалида,  ребенка-инвалида  (да,   нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пятигорск- Юца № 110; Ессентуки – Юца №106,

наличие     адаптированного     пассажирского    транспорта    к    объекту

нет_______________________________________________________________

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м

3.2.2. Время движения (пешком) 10- 15_ мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4.   Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со    звуковой

сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  акустическая,  тактильная,

визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать подъем в гору)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (___________________)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с  учетом

СП 35-101-2001

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ду |
|  | в том числе инвалиды: | ду |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ду |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ду |
| 4 | с нарушениями зрения | ду |
| 5 | с нарушениями слуха | ду |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ду |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных

структурных элементов объекта)

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И |
| 2 | Вход (входы) в здание | ду |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ду |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | ду |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ду |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ду |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ду |
| 8 | Все зоны и участки | ду |

--------------------------------

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение    информации   на   Карте   доступности   субъекта   Российской

Федерации согласовано _________Е.П. Котлярова Заведующий МБДОУ № 12 8796165449

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

# Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель УТСЗН АПМР

Е.А. Бабелурова______

________________________

"__" ___________ 20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

МБДОУ № 12

___________________________                        "__" ________ 20__ г.

(наименование территориального

образования субъекта  Российской Федерации)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ № 12

1.2. Адрес объекта Ставропольский край; Предгорный муниципальный район; село Юца; тупик Шоссейный 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 73,7 кв. м

- часть здания __2____ этажей (или на __________ этаже), 2011,1 кв. м

- наличие  прилегающего земельного участка (да, нет); 13320___ кв. м

1.4. Год постройки здания 1968г., последнего капитального ремонта _-______

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль 2018____,

капитального _-________

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование  -

согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» Предгорного муниципального района Ставропольского края; МБДОУ № 12

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ставропольский край; Предгорный муниципальный район; село Юца; тупик Шоссейный 1

2. Характеристика деятельности

организации на объекте

Дополнительная информация _________________________________________________

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пятигорск- Юца № 110; Ессентуки – Юца №106,

наличие     адаптированного     пассажирского    транспорта    к    объекту

нет_______________________________________________________________

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м

3.2.2. Время движения (пешком) 10- 15_ мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4.   Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со    звуковой

сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  акустическая,  тактильная,

визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать подъем в гору)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (___________________)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: | ДУ |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N на плане | N фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  |  |

--------------------------------

<**>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

-  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично

избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

___________________________________________________________________________

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |
| 8 | Все зоны и участки | Ду |

--------------------------------

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2019-2025

в рамках исполнения _плану_________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.  Ожидаемый  результат  (по  состоянию  доступности)  после  выполнения

работ по адаптации _ Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения  работ- частичная доступность 1 этажа и территории для инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование_______________________________________________________________________________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности)

___________________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии ___________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование  Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2.  Согласование  работ  с  надзорными органами (в сфере проектирования

и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5.  Согласование  с  общественными  организациями  инвалидов

___________________________________________________________________________

4.4.6. Другое _____________________________________________________________

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4.7.  Информация  может  быть  размещена  (обновлена)  на Карте доступности

субъекта Российской Федерации _____________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту                                                   на  7   ______ л.

2. Входа (входов) в здание                                                                            на _6 ______ л.

3. Путей движения в здании                                                                        на __11 _____ л.

4. Зоны целевого назначения объекта                                                       на ___2_____ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений                                                 на ___2_____ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте                                         на ____1____ л.

Результаты фотофиксации на объекте МБДОУ № 12 на _28____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________ на _13_________ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения  к  объекту)

___________________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы ___________________________ ______________

(Должность, Ф.И.О.)       (Подпись)

Члены рабочей группы ______________________ ______________

(Должность, Ф.И.О.)     (Подпись)

______________________ ______________

(Должность, Ф.И.О.)     (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов ______________________ ______________

(Должность, Ф.И.О.)     (Подпись)

______________________ ______________

(Должность, Ф.И.О.)     (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте ___________________ _____________

(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись)

___________________ ______________

(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись)

Управленческое решение согласовано "__" _______________________ 20__ г.

(протокол N _____)

Комиссией (название) ______________________________________________________

## Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N _______

от "__" ____________ 20__ г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» Предгорного муниципального района Ставропольского края; Ставропольский край; Предгорный муниципальный район; село Юца; тупик Шоссейный 1

(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1 |  |  |  | ТР,ТСР,Орг |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 2 | Асфальтированое покрытие |  |  | ТР,ТСР,Орг |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  | 3 |  |  |  | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  | ТР,ТСР,Орг |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Территория прилегающая к зданию | ДУ | 0 | 1 |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Нуждается в оборудовании пандусами, парковкой и автостоянкой. Необходимо нанести желтую полоску, на первую и последующюю ступеньку центрального входа, шириной 0,3 м.

## Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ______

от "__" ____________ 20__ г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» Предгорного муниципального района Ставропольского края; Ставропольский край; Предгорный муниципальный район; село Юца; тупик Шоссейный 1

(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | 1 | 3 |  | ДУ |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - |  | - |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 2 | 4 |  | ДУ |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 2 | 5 |  | ДУ |  |  |
| 2.5 | Тамбур | есть | 2 | 6 |  | ДУ |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДУ | 1,2 | 3,4,5,6 | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________

## Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ______

от "__" ____________ 20__ г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» Предгорного муниципального района Ставропольского края; Ставропольский край; Предгорный муниципальный район; село Юца; тупик Шоссейный 1

(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 4 | 7 |  | ДУ |  | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 5 | 8 |  | ДУ |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  | - |  | - |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  | - |  | - |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 9 |  | ДУ |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 1 | 10 |  | ДУ |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДУ | 3,5,4 | 7,8,9, 10 | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________

## Приложение 4(I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ______

от "__" ____________ 20__ г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» Предгорного муниципального района Ставропольского края; Ставропольский край; Предгорный муниципальный район; село Юца; тупик Шоссейный 1

(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 6 | 12 |  |  |  | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 6 | 11 |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| I - зона обслуживания инвалидов | ДУ | 6 | 12,11 | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

## Приложение 4(II)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ______

от "__" ____________ 20__ г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| Место приложения труда |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________

## Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ______

от "__" ____________ 20__ г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» Предгорного муниципального района Ставропольского края; Ставропольский край; Предгорный муниципальный район; село Юца; тупик Шоссейный 1

(Наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | Есть | 7 | 13 |  |  |  | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДУ | 7 | 13 | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

## Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ______

от "__" ____________ 20__ г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» Предгорного муниципального района Ставропольского края; Ставропольский край; Предгорный муниципальный район; село Юца; тупик Шоссейный 1

(Наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | 8 | 5,15 |  |  | Установка аудиовизуальных, информационно- справочных систем – Установка тактильных пиктограмм – Установка тактильных схем – Установка тактильных указателей направления движения – Установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации | индивидуальное решение с ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Системы информации на объекте | ДУ | 8 | 5,15 | Установить комплексную систему информации на объекте |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:  индивидуальное решение с ТСР