
****

**2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на**

**коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями**

**зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**

**2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),**

**вместимость, пропускная способность \_190; 230;326;230**

**2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

**(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)**

**Пятигорск- Юца № 110; Ессентуки – Юца №106,**

**наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту**

**нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

**3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м**

**3.2.2. Время движения (пешком) 10- 15\_ мин.**

**3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)**

**3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой**

**сигнализацией, таймером; нет**

**3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,**

**визуальная; нет**

**3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать подъем в гору)**

**Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания** [**<\*>**](#Par1779)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Категория инвалидов   (вид нарушения)** | **Вариант организации   доступности объекта  (формы обслуживания)** [**<\*>**](#Par1779) |
| **1** | **Все категории инвалидов и МГН** | **ДУ** |
|  | **в том числе инвалиды:** | **ДУ** |
| **2** | **передвигающиеся на креслах-колясках** | **ДУ** |
| **3** | **с нарушениями опорно-двигательного аппарата** | **ДУ** |
| **4** | **с нарушениями зрения** | **ДУ** |
| **5** | **с нарушениями слуха** | **ДУ** |
| **6** | **с нарушениями умственного развития** | **ДУ** |

**--------------------------------**

**<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".**

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в   том числе для основных   категорий инвалидов** [**<\*\*>**](#Par1807) |
| **1** | **Территория, прилегающая к зданию (участок)** | **ДП-И** |
| **2** | **Вход (входы) в здание** | **ДУ** |
| **3** | **Путь (пути) движения внутри здания  (в т.ч. пути эвакуации)** | **ДУ** |
| **4** | **Зона целевого назначения здания  (целевого посещения объекта)** | **ДУ** |
| **5** | **Санитарно-гигиенические помещения** | **ДУ** |
| **6** | **Система информации и связи (на всех зонах)** | **ДУ** |
| **7** | **Пути движения к объекту  (от остановки транспорта)** | **ДУ** |

**--------------------------------**

**<\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)**

**- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -**

**доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично**

**избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -**

**временно недоступно.**

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: МБДОУ «Детский сад № 12» Предгорного муниципального района Ставропольского края -доступно частично избирательно**

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны   объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)** [**<\*>**](#Par1846) |
| **1** | **Территория, прилегающая к зданию (участок)** | Ремонт (текущий, капитальный) |
| **2** | **Вход (входы) в здание** | Индивидуальное решение с ТСР |
| **3** | **Путь (пути) движения внутри здания  (в т.ч. пути эвакуации)** | **технические решения**  **невозможны** |
| **4** | **Зона целевого назначения здания  (целевого посещения объекта)** | **технические решения**  **невозможны** |
| **5** | **Санитарно-гигиенические помещения** | **ремонт** |
| **6** | **Система информации на объекте  (на всех зонах)** | **Не нуждается** |
| **7** | **Пути движения к объекту  (от остановки транспорта)** | **Капитальный ремонт** |
| **8** | **Все зоны и участки** | Ремонт (текущий, капитальный) |

**--------------------------------**

**<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт**

**(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения**

**невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.**

**4.2. Период проведения работ 2019- 2025г.**

**в рамках исполнения плану**

**(указывается наименование документа: программы, плана)**

**4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ**

**по адаптации частичная доступность 1 этажа и территории для инвалидов**

**Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)**

**доступно частично избирательно**

**4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):**

**Согласование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности**

**объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),**

**прилагается**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта**

**Российской Федерации дата** [**https://mbdou-12.siteedu.ru/contacts/#contact\_map**](https://mbdou-12.siteedu.ru/contacts/#contact_map) **16.07.2018г.**

**(наименование сайта, портала)**

**5. Особые отметки**

**Паспорт сформирован на основании:**

1. **Анкеты (информации об объекте) от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**
2. **Акта обследования объекта: N акта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**
3. **Решения Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**Приложение А.3**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Руководитель организации**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**АНКЕТА**

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**МБДОУ №12**

**1. Общие сведения об объекте**

**1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ № 12**

**1.2. Адрес объекта Ставропольский край; Предгорный муниципальный район; село Юца; тупик Шоссейный 1.**

**1.3. Сведения о размещении объекта:**

**- отдельно стоящее здание** 1 **этажей, 73,7 кв. м**

**- часть здания \_\_2\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), 2011,1 кв. м**

**- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13320\_\_\_ кв. м**

**1.4. Год постройки здания 1968г., последнего капитального ремонта \_-\_\_\_\_\_\_**

**1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль 2018\_\_\_\_,**

**капитального \_-\_\_\_\_\_\_\_\_**

**сведения об организации, расположенной на объекте**

**1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -**

**согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» Предгорного муниципального района Ставропольского края; МБДОУ № 12**

**1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ставропольский край; Предгорный муниципальный район; село Юца; тупик Шоссейный 1**

**1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,**

**собственность) оперативное управление\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная**

**1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,**

**муниципальная) \_\_ муниципальная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Предгорного муниципального района**

**1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты**

[Россия,](https://yandex.ru/maps/?source=adrsnip&text=%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&sll=42.875115%2C44.031863&ol=biz&oid=1110287228&z=14&ll=42.875115%2C44.031863" \t "_blank)**[Ставропольский](https://yandex.ru/maps/?source=adrsnip&text=%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&sll=42.875115%2C44.031863&ol=biz&oid=1110287228&z=14&ll=42.875115%2C44.031863" \t "_blank)****[край](https://yandex.ru/maps/?source=adrsnip&text=%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&sll=42.875115%2C44.031863&ol=biz&oid=1110287228&z=14&ll=42.875115%2C44.031863" \t "_blank)**[,](https://yandex.ru/maps/?source=adrsnip&text=%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&sll=42.875115%2C44.031863&ol=biz&oid=1110287228&z=14&ll=42.875115%2C44.031863" \t "_blank)**[Предгорный](https://yandex.ru/maps/?source=adrsnip&text=%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&sll=42.875115%2C44.031863&ol=biz&oid=1110287228&z=14&ll=42.875115%2C44.031863" \t "_blank)****[район](https://yandex.ru/maps/?source=adrsnip&text=%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&sll=42.875115%2C44.031863&ol=biz&oid=1110287228&z=14&ll=42.875115%2C44.031863" \t "_blank)**[, станица Ессентукская, Набережная улица, 5](https://yandex.ru/maps/?source=adrsnip&text=%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&sll=42.875115%2C44.031863&ol=biz&oid=1110287228&z=14&ll=42.875115%2C44.031863" \t "_blank)

**2. Характеристика деятельности**

**организации на объекте**

**2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,**

**физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт,**

**жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)**

**\_образование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2.2. Виды оказываемых услуг образовательные\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.**

**проживанием, на дому, дистанционно)круглосуточный режим**

**2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые**

**трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)-дети**

**2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на**

**коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями**

**зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**

**2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),**

**вместимость, пропускная способность \_190; 230;326;230**

**2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)**

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

**(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)**

**Пятигорск- Юца № 110; Ессентуки – Юца №106,**

**наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту**

**нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

**3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м**

**3.2.2. Время движения (пешком) 10- 15\_ мин.**

**3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)**

**3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой**

**сигнализацией, таймером; нет**

**3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,**

**визуальная; нет**

**3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать подъем в гору)**

**Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

**3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)** [**<\*>**](#Par1979) **с учетом**

[**СП 35-101-2001**](consultantplus://offline/ref=EAED524ED9C336EB9B1A00A41019FD8336EA0EC5BB7675427BCEA756fAF)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Категория инвалидов   (вид нарушения)** | **Вариант организации   доступности объекта** |
| **1** | **Все категории инвалидов и МГН** | **ду** |
|  | **в том числе инвалиды:** | **ду** |
| **2** | **передвигающиеся на креслах-колясках** | **ду** |
| **3** | **с нарушениями опорно-двигательного аппарата** | **ду** |
| **4** | **с нарушениями зрения** | **ду** |
| **5** | **с нарушениями слуха** | **ду** |
| **6** | **с нарушениями умственного развития** | **ду** |

**--------------------------------**

**<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".**

**4. Управленческое решение**

**(предложения по адаптации основных**

**структурных элементов объекта)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по  адаптации объекта (вид работы)** [**<\*>**](#Par2010) |
| **1** | **Территория, прилегающая к зданию (участок)** | **ДП-И** |
| **2** | **Вход (входы) в здание** | **ду** |
| **3** | **Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути  эвакуации)** | **ду** |
| **4** | **Зона целевого назначения (целевого посещения  объекта)** | **ду** |
| **5** | **Санитарно-гигиенические помещения** | **ду** |
| **6** | **Система информации на объекте (на всех зонах)** | **ду** |
| **7** | **Пути движения к объекту (от остановки транспорта)** | **ду** |
| **8** | **Все зоны и участки** | **ду** |

**--------------------------------**

**<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт**

**(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения**

**невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.**

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской**

**Федерации согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.П. Котлярова Заведующий МБДОУ № 12 8796165449**

**(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)**

**Приложение А.4**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Руководитель УТСЗН АПМР**

**Е.А. Бабелурова\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

МБДОУ № 12

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**(наименование территориального**

**образования субъекта Российской Федерации)**

**1. Общие сведения об объекте**

**1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ № 12**

**1.2. Адрес объекта Ставропольский край; Предгорный муниципальный район; село Юца; тупик Шоссейный 1.**

**1.3. Сведения о размещении объекта:**

**- отдельно стоящее здание** 1 **этажей, 73,7 кв. м**

**- часть здания \_\_2\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), 2011,1 кв. м**

**- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13320\_\_\_ кв. м**

**1.4. Год постройки здания 1968г., последнего капитального ремонта \_-\_\_\_\_\_\_**

**1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль 2018\_\_\_\_,**

**капитального \_-\_\_\_\_\_\_\_\_**

**сведения об организации, расположенной на объекте**

**1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -**

**согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» Предгорного муниципального района Ставропольского края; МБДОУ № 12**

**1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ставропольский край; Предгорный муниципальный район; село Юца; тупик Шоссейный 1**

**2. Характеристика деятельности**

**организации на объекте**

**Дополнительная информация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

**(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)**

**Пятигорск- Юца № 110; Ессентуки – Юца №106,**

**наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту**

**нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

**3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м**

**3.2.2. Время движения (пешком) 10- 15\_ мин.**

**3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)**

**3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой**

**сигнализацией, таймером; нет**

**3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,**

**визуальная; нет**

**3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать подъем в гору)**

**Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Категория инвалидов   (вид нарушения)** | **Вариант организации   доступности объекта  (формы обслуживания)** [**<\*>**](#Par2104) |
| **1** | **Все категории инвалидов и МГН** | **ДУ** |
|  | **в том числе инвалиды:** | **ДУ** |
| **2** | **передвигающиеся на креслах-колясках** | **ДУ** |
| **3** | **с нарушениями опорно-двигательного аппарата** | **ДУ** |
| **4** | **с нарушениями зрения** | **ДУ** |
| **5** | **с нарушениями слуха** | **ДУ** |
| **6** | **с нарушениями умственного развития** | **ДУ** |

**--------------------------------**

**<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".**

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Основные   структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,  в том числе для   основных категорий   инвалидов** [**<\*\*>**](#Par2135) | **Приложение** | |
| **N на  плане** | **N фото** |
| **1** | **Территория, прилегающая к зданию  (участок)** | **ДП-И** |  |  |
| **2** | **Вход (входы) в здание** | **ДУ** |  |  |
| **3** | **Путь (пути) движения внутри  здания (в т.ч. пути эвакуации)** | **ДУ** |  |  |
| **4** | **Зона целевого назначения здания  (целевого посещения объекта)** | **ДУ** |  |  |
| **5** | **Санитарно-гигиенические помещения** | **ДУ** |  |  |
| **6** | **Система информации и связи  (на всех зонах)** | **ДУ** |  |  |
| **7** | **Пути движения к объекту  (от остановки транспорта)** | **ДУ** |  |  |

**--------------------------------**

**<\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)**

**- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -**

**доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично**

**избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -**

**недоступно.**

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4. Управленческое решение (проект)**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны   объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)** [**<\*>**](#Par2174) |
| **1** | **Территория, прилегающая к зданию (участок)** | **ДП-И** |
| **2** | **Вход (входы) в здание** | **ДУ** |
| **3** | **Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.  пути эвакуации)** | **ДУ** |
| **4** | **Зона целевого назначения здания (целевого  посещения объекта)** | **ДУ** |
| **5** | **Санитарно-гигиенические помещения** | **ДУ** |
| **6** | **Система информации на объекте (на всех  зонах)** | **ДУ** |
| **7** | **Пути движения к объекту (от остановки  транспорта)** | **ДУ** |
| **8** | **Все зоны и участки** | **Ду** |

**--------------------------------**

**<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт**

**(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения**

**невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.**

**4.2. Период проведения работ 2019-2025**

**в рамках исполнения \_плану\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(указывается наименование документа: программы, плана)**

**4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения**

**работ по адаптации \_ Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ- частичная доступность 1 этажа и территории для инвалидов**

**4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):**

**Согласование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):**

**4.4.1. Согласование на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения**

**доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)**

**4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования**

**и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации**

**4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)**

**4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4.4.6. Другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности**

**объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),**

**прилагается**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности**

**субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование сайта, портала)**

**5. Особые отметки**

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

**Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к объекту на 7 \_\_\_\_\_\_ л.**

**2. Входа (входов) в здание на \_6 \_\_\_\_\_\_ л.**

**3. Путей движения в здании на \_\_11 \_\_\_\_\_ л.**

**4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_2\_\_\_\_\_ л.**

**5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_2\_\_\_\_\_ л.**

**6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_1\_\_\_\_ л.**

**Результаты фотофиксации на объекте МБДОУ № 12 на \_28\_\_\_\_ л.**

**Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_13\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.**

**Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Руководитель**

**рабочей группы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)**

**Члены рабочей группы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)**

**В том числе:**

**представители общественных**

**организаций инвалидов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)**

**представители организации,**

**расположенной на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)**

**Управленческое решение согласовано "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**(протокол N \_\_\_\_\_)**

**Комиссией (название) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Приложение 1**

**к Акту обследования ОСИ**

**к паспорту доступности ОСИ**

**N \_\_\_\_\_\_\_**

**от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» Предгорного муниципального района Ставропольского края; Ставропольский край; Предгорный муниципальный район; село Юца; тупик Шоссейный 1**

**(наименование объекта, адрес)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование функционально- планировочного элемента** | **Наличие элемента** | | | **Выявленные   нарушения   и замечания** | | **Работы по   адаптации   объектов** | |
| **есть/  нет** | **N на  плане** | **N  фото** | **Содер- жание** | **Значимо  для инва- лида (ка- тегория)** | **Содер- жание** | **Виды  работ** |
| **1.1** | **Вход (входы) на территорию** | **есть** |  | **1** |  |  |  | **ТР,ТСР,Орг** |
| **1.2** | **Путь (пути) движения на  территории** | **есть** |  | **2** | **Асфальтированое покрытие** |  |  | **ТР,ТСР,Орг** |
| **1.3** | **Лестница (наружная)** | **есть** |  | **3** |  |  |  | **-** |
| **1.4** | **Пандус (наружный)** | **нет** |  |  |  |  |  | **-** |
| **1.5** | **Автостоянка и парковка** | **нет** |  |  |  |  |  | **ТР,ТСР,Орг** |
|  | **ОБЩИЕ требования к зоне** | **-** |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурно- функциональной зоны** | **Состояние   доступности** [**<\*>**](#Par2306) **(к** [**пункту 3.4**](#Par2106) **Акта обследования  ОСИ)** | **Приложение** | | **Рекомендации по   адаптации (вид   работы)** [**<\*\*>**](#Par2307) **к** [**пункту 4.1**](#Par2146) **Акта   обследования ОСИ** |
| **N на  плане** | **N  фото** |
| **Территория прилегающая к зданию** | **ДУ** | **0** | **1** |  |

**--------------------------------**

**<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.**

**<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.**

**Комментарий к заключению: Нуждается в оборудовании пандусами, парковкой и автостоянкой. Необходимо нанести желтую полоску, на первую и последующюю ступеньку центрального входа, шириной 0,3 м.**

**Приложение 2**

**к Акту обследования ОСИ**

**к паспорту доступности ОСИ**

**N \_\_\_\_\_\_**

**от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» Предгорного муниципального района Ставропольского края; Ставропольский край; Предгорный муниципальный район; село Юца; тупик Шоссейный 1**

**(наименование объекта, адрес)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование функционально- планировочного элемента** | **Наличие элемента** | | | **Выявленные   нарушения   и замечания** | | **Работы по   адаптации   объектов** | |
| **есть/  нет** | **N на  плане** | **N  фото** | **Содер- жание** | **Значимо  для инва- лида (ка- тегория)** | **Содер- жание** | **Виды  работ** |
| **2.1** | **Лестница (наружная)** | **есть** | **1** | **3** |  | **ДУ** |  |  |
| **2.2** | **Пандус (наружный)** | **нет** | **-** | **-** |  | **-** |  |  |
| **2.3** | **Входная площадка (перед  дверью)** | **есть** | **2** | **4** |  | **ДУ** |  |  |
| **2.4** | **Дверь (входная)** | **есть** | **2** | **5** |  | **ДУ** |  |  |
| **2.5** | **Тамбур** | **есть** | **2** | **6** |  | **ДУ** |  |  |
|  | **ОБЩИЕ требования к зоне** |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурно- функциональной зоны** | **Состояние   доступности** [**<\*>**](#Par2362) **(к** [**пункту 3.4**](#Par2106) **Акта обследования  ОСИ)** | **Приложение** | | **Рекомендации по   адаптации (вид   работы)** [**<\*\*>**](#Par2363) **к** [**пункту 4.1**](#Par2146) **Акта   обследования ОСИ** |
| **N на  плане** | **N  фото** |
| **Вход (входы) в здание** | **ДУ** | **1,2** | **3,4,5,6** | **технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания** |

**--------------------------------**

**<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.**

**<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.**

**Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Приложение 3**

**к Акту обследования ОСИ**

**к паспорту доступности ОСИ**

**N \_\_\_\_\_\_**

**от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания**

**(в т.ч. путей эвакуации)**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» Предгорного муниципального района Ставропольского края; Ставропольский край; Предгорный муниципальный район; село Юца; тупик Шоссейный 1**

**(наименование объекта, адрес)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование функционально- планировочного элемента** | **Наличие элемента** | | | **Выявленные   нарушения   и замечания** | | **Работы по   адаптации   объектов** | |
| **есть/  нет** | **N на  плане** | **N  фото** | **Содер- жание** | **Значимо  для инва- лида (ка- тегория)** | **Содер- жание** | **Виды  работ** |
| **3.1** | **Коридор (вестибюль, зона  ожидания, галерея, балкон)** | **есть** | **4** | **7** |  | **ДУ** |  | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| **3.2** | **Лестница (внутри здания)** | **есть** | **5** | **8** |  | **ДУ** |  |
| **3.3** | **Пандус (внутри здания)** | **нет** |  | **-** |  | **-** |  |
| **3.4** | **Лифт пассажирский (или  подъемник)** | **нет** |  | **-** |  | **-** |  |
| **3.5** | **Дверь** | **есть** |  | **9** |  | **ДУ** |  |
| **3.6** | **Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)** | **есть** | **1** | **10** |  | **ДУ** |  |
|  | **ОБЩИЕ требования к зоне** |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурно- функциональной зоны** | **Состояние   доступности** [**<\*>**](#Par2422) **(к** [**пункту 3.4**](#Par2106) **Акта обследования  ОСИ)** | **Приложение** | | **Рекомендации   по адаптации   (вид работы)** [**<\*\*>**](#Par2423) **к** [**пункту 4.1**](#Par2146) **Акта   обследования ОСИ** |
| **N на  плане** | **N  фото** |
|  |  |  |  |  |
| Пути (путей) движения внутри здания  (в т.ч. путей эвакуации) | **ДУ** | **3,5,4** | **7,8,9, 10** | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |

**<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.**

**<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.**

**Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Приложение 4(I)**

**к Акту обследования ОСИ**

**к паспорту доступности ОСИ**

**N \_\_\_\_\_\_**

**от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания**

**(целевого посещения объекта)**

**Вариант I - зона обслуживания инвалидов**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» Предгорного муниципального района Ставропольского края; Ставропольский край; Предгорный муниципальный район; село Юца; тупик Шоссейный 1**

**(наименование объекта, адрес)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование функционально- планировочного элемента** | **Наличие элемента** | | | **Выявленные   нарушения   и замечания** | | **Работы по   адаптации   объектов** | |
| **есть/  нет** | **N на  плане** | **N  фото** | **Содер- жание** | **Значимо  для инва- лида (ка- тегория)** | **Содер- жание** | **Виды  работ** |
| **4.1** | **Кабинетная форма  обслуживания** | **есть** | **6** | **12** |  |  |  | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| **4.2** | **Зальная форма обслуживания** | **есть** | **6** | **11** |  |  |  |
| **4.3** | **Прилавочная форма  обслуживания** | **нет** |  |  |  |  |  |
| **4.4** | **Форма обслуживания с  перемещением по маршруту** | **нет** |  |  |  |  |  |
| **4.5** | **Кабина индивидуального  обслуживания** | **нет** |  |  |  |  |  |
|  | **ОБЩИЕ требования к зоне** |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурно- функциональной зоны** | **Состояние   доступности** [**<\*>**](#Par2484) **(к** [**пункту 3.4**](#Par2106) **Акта обследования  ОСИ)** | **Приложение** | | **Рекомендации   по адаптации   (вид работы)** [**<\*\*>**](#Par2485) **к** [**пункту 4.1**](#Par2146) **Акта   обследования ОСИ** |
| **N на  плане** | **N  фото** |
| **I - зона обслуживания инвалидов** | **ДУ** | **6** | **12,11** | **технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания** |
|  |  |  |  |  |

**--------------------------------**

**<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.**

**<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.**

**Комментарий к заключению:** технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Приложение 4(II)**

**к Акту обследования ОСИ**

**к паспорту доступности ОСИ**

**N \_\_\_\_\_\_**

**от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания**

**(целевого посещения объекта)**

**Вариант II - места приложения труда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально- планировочного элемента** | **Наличие элемента** | | | **Выявленные   нарушения   и замечания** | | **Работы по   адаптации   объектов** | |
| **есть/  нет** | **N на  плане** | **N  фото** | **Содер- жание** | **Значимо  для инва- лида (ка- тегория)** | **Содер- жание** | **Виды  работ** |
| **Место приложения труда** |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурно- функциональной зоны** | **Состояние   доступности** [**<\*>**](#Par2529) **(к** [**пункту 3.4**](#Par2106) **Акта обследования  ОСИ)** | **Приложение** | | **Рекомендации   по адаптации   (вид работы)** [**<\*\*>**](#Par2530) **к** [**пункту 4.1**](#Par2146) **Акта   обследования ОСИ** |
| **N на  плане** | **N  фото** |
|  |  |  |  |  |

**--------------------------------**

**<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.**

**<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.**

**Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Приложение 5**

**к Акту обследования ОСИ**

**к паспорту доступности ОСИ**

**N \_\_\_\_\_\_**

**от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» Предгорного муниципального района Ставропольского края; Ставропольский край; Предгорный муниципальный район; село Юца; тупик Шоссейный 1**

**(Наименование объекта, адрес)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование функционально- планировочного элемента** | **Наличие элемента** | | | **Выявленные   нарушения   и замечания** | | **Работы по   адаптации   объектов** | |
| **есть/  нет** | **N на  плане** | **N  фото** | **Содер- жание** | **Значимо  для инва- лида (ка- тегория)** | **Содер- жание** | **Виды  работ** |
| **5.1** | **Туалетная комната** | **Есть** | **7** | **13** |  |  |  | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| **5.2** | **Душевая/ванная комната** | **Нет** |  |  |  |  |  |
| **5.3** | **Бытовая комната  (гардеробная)** | **нет** |  |  |  |  |  |
|  | **ОБЩИЕ требования к зоне** |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурно- функциональной зоны** | **Состояние   доступности** [**<\*>**](#Par2626) **(к** [**пункту 3.4**](#Par2106) **Акта обследования  ОСИ)** | **Приложение** | | **Рекомендации   по адаптации   (вид работы)** [**<\*\*>**](#Par2627) **к** [**пункту 4.1**](#Par2146) **Акта   обследования ОСИ** |
| **N на  плане** | **N  фото** |
| Санитарно-гигиенических помещений | **ДУ** | **7** | **13** | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |

**--------------------------------**

**<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.**

**<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.**

**Комментарий к заключению:** технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Приложение 6**

**к Акту обследования ОСИ**

**к паспорту доступности ОСИ**

**N \_\_\_\_\_\_**

**от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**I. Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» Предгорного муниципального района Ставропольского края; Ставропольский край; Предгорный муниципальный район; село Юца; тупик Шоссейный 1**

**(Наименование объекта, адрес)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование функционально- планировочного элемента** | **Наличие элемента** | | | **Выявленные   нарушения   и замечания** | | **Работы по   адаптации   объектов** | |
| **есть/  нет** | **N на  плане** | **N  фото** | **Содер- жание** | **Значимо  для инва- лида (ка- тегория)** | **Содер- жание** | **Виды  работ** |
| **6.1** | **Визуальные средства** | **есть** | **8** | **5,15** |  |  | Установка аудиовизуальных, информационно- справочных систем – Установка тактильных пиктограмм – Установка тактильных схем – Установка тактильных указателей направления движения – Установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации | индивидуальное решение с ТСР |
| **6.2** | **Акустические средства** | **нет** |  |  |  |  |
| **6.3** | **Тактильные средства** | **нет** |  |  |  |  |
|  | **ОБЩИЕ требования к зоне** |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурно- функциональной зоны** | **Состояние   доступности** [**<\*>**](#Par2677) **(к** [**пункту 3.4**](#Par2106) **Акта обследования  ОСИ)** | **Приложение** | | **Рекомендации   по адаптации   (вид работы)** [**<\*\*>**](#Par2678) **к** [**пункту 4.1**](#Par2146) **Акта   обследования ОСИ** |
| **N на  плане** | **N  фото** |
| **Системы информации на объекте** | **ДУ** | **8** | **5,15** | **Установить комплексную систему информации на объекте** |

**--------------------------------**

**<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.**

**<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.**

**Комментарий к заключению:** индивидуальное решение с ТСР